## FORMATO 1
NOMBRE DEL PROYECTO:_________________________________________________________________
Nombre del diseñador______________________________________________
Matricula Profesional______________________________________________
Seleccionar las casillas con una X de acuerdo a RETIE que a su juicio los aspectos que aplica o no aplica en la elaboración de su diseño:
FORMATO 1 ASPECTOS QUE LE APLICAN AL DISEÑO DE ACUERDO AL TIPO DE INSTALACION | APLICA | NO APLICA | JUSTIFICACION
DISEÑO DETALLADO SEGÚN RETIE |  |  | página n°
a. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos. |  |  | página n°
b. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico. |  |  | página n°
c. Análisis de cortocircuito y falla a tierra. |  |  | página n°
d. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos. |  |  | página n°
e. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. |  |  | página n°
f. Análisis del nivel tensión requerido. |  |  | página n°
g. Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que en espacios destinados a actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 14.1 Resol. 90708 RETIE |  |  | página n°
h. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga. |  |  | página n°
i. Cálculo del sistema de puesta a tierra. |  |  | página n°
j. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía. |  |  | página n°
k. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEEE 242, capitulo 9 o equivalente. |  |  | página n°
l. Cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción de equipos. |  |  | página n°
m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la coordinación contra las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947- 2 Anexo A. |  |  | página n°
n. Cálculo de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.). |  |  | página n°
o. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia. |  |  | página n°
p. Cálculos de regulación. |  |  | página n°
q. Clasificación de áreas. |  |  | página n°
r. Elaboración de diagramas unifilares. |  |  | página n°
s. Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción. |  |  | página n°
t. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. |  |  | página n°
u. Establecer las distancias de seguridad requeridas. |  |  | página n°
v. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. |  |  | página n°
w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. |  |  | página n°
Firma Diseñador: __________________________________________
Cedula No

## FORMATO 2
NOMBRE DEL PROYECTO:_________________________________________________________________
Nombre del diseñador______________________________________________
Matricula Profesional______________________________________________
Seleccionar las casillas con una X de acuerdo a RETIE que a su juicio los aspectos que aplica o no aplica en la elaboración de su diseño:
FORMATO 2 ASPECTOS QUE LE APLICAN AL DISEÑO DE ACUERDO AL TIPO DE INSTALACION | APLICA | NO APLICA | JUSTIFICACION
DISEÑO SIMPLIFICADO SEGÚN RETIE |  |  | página n°
a) Instalaciones eléctricas de vivienda unifamiliar o bifamiliares y pequeños comercios o pequeñas industrias de capacidad instalable mayor de 7 KVA y menor o igual de 15 KVA, tensión no mayor a 240 V, no tengan ambientes o equipos especiales y no hagan parte de edificaciones multifamiliares o construcciones consecutivas objeto de una misma licencia o permiso de construcción que tengan más de cuatro cuentas del servicio de energía debe especificar lo siguiente: |  |  | página n°
· Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
· Diseño del sistema de puesta a tierra.
· Cálculos y coordinación de protecciones contra sobre corrientes.
· Cálculos de canalización y volumen de encerramientos (tubos, ductos, canaletas. Electro ductos).
· Cálculo de regulación.
· Elaboración de diagramas unifilares.
· Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción.
· Establecer las distancias de seguridad requeridas
b) Ramales de redes aéreas rurales de hasta 50 KVA Y 13.2 KV, por ser de menor complejidad y menor riesgo. El diseño simplificado debe basarse en especificaciones predefinidas por EBSA y cumplir lo siguiente: |  |  | página n°
· Análisis de riesgo de origen eléctrico para mitigarlos.
· Diseño de puesta a tierra.
· Protecciones contra sobrecorriente y sobretensión.
· Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción.
· Especificar las distancias mínimas de seguridad requeridas.
· Definir tensión mecánica máxima de conductores y templetes.
c) Viviendas individuales que no hagan parte de edificaciones con más de cuatro cuentas de energía y de potencia instalable menor o igual a 7 KVA, debe especificar los siguientes aspectos: |  |  | página n°
· Distancias mínimas de seguridad.
· Esquema del sistema de puesta a tierra, especificando electrodo y cable de puesta a tierra.
· Protecciones de sobrecorrientes conforme a la carga y calibre de conductores, sin sobrepasar la temperatura máxima de operación de aparatos asociados al circuito.
· Diagrama unifilar de la instalación y cuadro de cargas.
· Esquemas de construcción, identificando localización de aparatos, número y calibre de conductores, tipo y diámetro de tuberías.
Firma Diseñador: __________________________________________
Cedula No

## FORMATO 3
NOMBRE DEL PROYECTO:_________________________________________________________________
Nombre del diseñador______________________________________________
Matricula Profesional______________________________________________
Seleccionar las casillas con una X de acuerdo a RETILAP que a su juicio los aspectos que aplica o no aplica en la elaboración de su diseño:
FORMATO 3 DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACUERDO A RETILAP | APLICA | NO APLICA | JUSTIFICACION
DISEÑO DETALLADO SEGÚN RETILAP; si aplica debe contener lo siguiente:
a. La selección de las luminarias. Planos de montaje y distribución de las luminarias
b. El diseño geométrico y sistemas de montaje. Memorias descriptivas y cálculos fotométricos.
c. Los sistemas de alimentación, comando y control eléctricos. Cálculos eléctricos.
d. La instalación del alumbrado de emergencia y seguridad cuando se requiera.
e. Análisis económico y presupuesto del proyecto.
f. El esquema y programa de mantenimiento.
g. Las especificaciones de los equipos recomendados.
ILUMINACION EXTERIOR O ALUMBRADO PUBLICO |  |  | página n°
1. Determinación de clases de Iluminación. |  |  | página n°
2. Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y comparabilidad con luminarias y ambiente de instalación (IP, IK, FHS). |  |  | página n°
3. Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de Intensidades, Curvas o coeficientes de utilización). |  |  | página n°
4. Localización de las luminarias en la instalación |  |  | página n°
1. Validación de Sofware de diseño. |  |  | página n°
2. Calculo manual (alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados) |  |  | página n°
3. Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP. |  |  | página n°
4. Resultado del diseño factor de uniformidad longitudinal UL |  |  | página n°
5. Resultado del diseño relación de alrededores SR |  |  | página n°
6. Resultado del diseño iluminancia promedio mínima mantenida (luxes) |  |  | página n°
7. Resultado del diseño coeficiente de uniformidad de iluminancias. |  |  | página n°
8. Resultado del diseño iluminancia horizontal promedio (luxes) |  |  | página n°
9. Resultado del diseño luminancia promedio (cd/m2) |  |  | página n°
10. Resultado del diseño factor de uniformidad general Uo. |  |  | página n°
11. Resultado del diseño incremento de umbral TI (%) |  |  | página n°
12. Determinación del factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado. |  |  | página n°
13. Esquema de Mantenimiento disponible al operador o propietario. |  |  | página n°
14. Planos del proyecto de alumbrado aprobados por responsable de la prestación del servicio de alumbrado. |  |  | página n°
15. Accesibilidad a todos dispositivos de control luminarias |  |  | página n°
16. Control de iluminación de exteriores (incluye avisos) |  |  | página n°
17. Cálculos de iluminancia en cada punto de la instalación (se realizan en base a los datos fotométricos certificados de la luminaria suministrados por los fabricantes o comercializadores) |  |  | página n°
18. Número de puntos o áreas consideradas para el calculo |  |  | página n°
19. Cálculos de Luminancia en cada punto |  |  | página n°
20. Altura de montaje en metros de la luminaria por encima de la calzada. |  |  | página n°
21. Calculo de deslumbramiento |  |  | página n°
22. Uso racional y eficiente de energía en el diseño fotométrico del alumbrado. |  |  | página n°
23. Costos de Inversión, evaluación financiera y comparación técnico económica para una vida útil de 30 años, comparando al menos tres alternativas o propuestas fotométricas para los proyectos de nivel C |  |  | página n°
24. Todos los proyectos de alumbrado público de nivel C deben cumplir con todos los trámites y el procedimiento establecido en el capítulo 6 del RETILAP, sin perjuicio del alcance que se establezca por los municipios para otras categorías de proyectos de alumbrado público. |  |  | página n°
25. El proyecto requiere Certificado de Inspección plena RETILAP |  |  | página n°
Firma Diseñador: __________________________________________
Cedula No

## FORMATO 4
NOMBRE DEL PROYECTO:_________________________________________________________________
Nombre del diseñador______________________________________________
Matricula Profesional______________________________________________
Seleccionar las casillas con una X de acuerdo a RETILAP que a su juicio los aspectos que aplica o no aplica en la elaboración de su diseño:
FORMATO 4 DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACUERDO A RETILAP | APLICA | NO APLICA | JUSTIFICACION
DISEÑO DETALLADO SEGÚN RETILAP; si aplica debe contener lo siguiente: |  |  | página n°
a. La selección de las luminarias. Planos de montaje y distribución de las luminarias
b. El diseño geométrico y sistemas de montaje. Memorias descriptivas y cálculos fotométricos.
c. Los sistemas de alimentación, comando y control eléctricos. Cálculos eléctricos.
d. La instalación del alumbrado de emergencia y seguridad cuando se requiera.
e. Análisis económico y presupuesto del proyecto.
f. El esquema y programa de mantenimiento.
g. Las especificaciones de los equipos recomendados.
ILUMINACION INTERIOR |  |  | página n°
1. Determinación de clase de Iluminación. |  |  | página n°
2. Estudio y aplicación del índice de Contribución de Luz diurna (CLD). |  |  | página n°
3. Selección de la fuentes luminosas (IRC, vida útil) y comparabilidad con luminarias |  |  | página n°
4. Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de Intensidades, Curvas o coeficientes de utilización). |  |  | página n°
5. Localización de las luminarias |  |  | página n°
6. Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP. |  |  | página n°
7. Validación de Software de diseño. |  |  | página n°
8. Cálculos de iluminancia en cada punto de la instalación (se realizan en base a los datos fotométricos certificados de la luminaria suministrada por los fabricantes o comercializadores). |  |  | página n°
9. Calculo de iluminancia (luxes) resultado del diseño. En ningún momento durante la vida útil del proyecto la iluminancia promedio podrá ser superior al valor máximo o inferior al valor mínimo establecido en la tabla 410.1 del RETILAP. |  |  | página n°
10. Coeficiente de uniformidad de iluminancias resultado del diseño. |  |  | página n°
11. Calculo de deslumbramiento unificado (UGR) resultado del diseño. El valor máximo permitido para el deslumbramiento (UGR) se encuentra establecido en la tabla 410.1 del RETILAP. |  |  | página n°
12. Factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado |  |  | página n°
13. Esquema de Mantenimiento disponible al operador y propietario. |  |  | página n°
14. Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias |  |  | página n°
15. Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño. |  |  | página n°
16. Calculo de valores de eficiencia energética de la instalación (VEEI) |  |  | página n°
17. Sistema de alumbrado de emergencia. |  |  | página n°
18. El proyecto requiere Certificado de Inspección plena RETILAP |  |  | página n°
Firma Diseñador: __________________________________________
Cedula No

## PROVISIONALES M.T.
NOMBRE DEL PROYECTO:_________________________________________________________________
Nombre del Ingeniero responsable de la provisional______________________________________________
Matricula Profesional______________________________________________
Seleccionar las casillas con una X direccionando su justificación a la página correspondiente.
FORMATO ASPECTOS QUE LE APLICAN AL DISEÑO DE ACUERDO AL TIPO DE INSTALACION PROVISIONAL MEDIA TENSIÓN | JUSTIFICACION
1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
a) Disponibilidad del Servicio | página n°
b) Declaración de Ingeniero Diseñador y Propietario RETIE | página n°
c) anexar formato para provisionales | página n°
d) Original de respuesta del O.R. datos reconectador del punto de conexion | página n°
e) Original de respuesta del O.R. datos Corriente de Cortocircuito | página n°
f) Fotocopia de Matricula Profesional | página n°
g) Memorias de Calculo Firmadas por Ingeniero Diseñador | página n°
h) Factura Original de SIEC | página n°
i) Copia del Proyecto en Medio Magnetico | página n°
j) Rotulo en Planos Conforme a Requerimientos de EBSA | página n°
k) Convenciones de Planos de acuerdo con establecidas por EBSA | página n°
l) Escala de dibujo en planos conforme a normas técnicas | página n°
m) Firma en cada una de los planos por el Ingeniero Diseñador | página n°
2. REVISIÓN DETALLADA | JUSTIFICACION
a.Análisis del nivel tensión requerido. (Relación de transformación). | página n°
b. Especificar aislamiento eléctrico relacionando el tipo de aisladores que se vá a utilizar aplica solo en M.T.
Polimérico Porcelana / cantidad Otra
Si existe alguna observación adicional especificar SI NO CUAL? | página n°
c. Análisis de cortocircuito y falla a tierra. | página n°
d. Análisis de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. Incluye movimientos de estructuras y traslados de redes que se involucre en el desarrollo del proyecto de instalación permanente, asi como el documento del procedimiento establecido para de control de la instalación provisional, firmado por la persona competente quien va a garantizar su cumplimiento.*** | página n°
e. Cálculo y dimensión del transformador que se desea para la provisional. Incluye porcentaje de cargabilidad, análisis y cuadros de cargas. | página n°
f. Cálculo del sistema de puesta a tierra. | página n°
g. Descripción de los conductores y protecciones que intervengan en la instalación provisional. Teniendo en cuenta lo expuesto en la sección 305 de la NTC 2050. No se permite la instalación directa en el piso de cables que puedan ser pisados por personal o vehiculos a menos de que estén certificados para esta aplicación. | página n°
h. Cálculo, coordinación de protecciones contra sobrecorrientes y cortocircuito. | página n°
i. Clasificación de áreas.** Aplica NO Aplica | página n°
j. Elaboración de planos, esquemas eléctricos para construcción y diagramas unifilares. Incluir fotos de tableros de distribución y/o detalle de tablero propuesto para la provisiona con su ubicación. | página n°
k. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. Incluye (fotos, fichas técnicas de equipos utilizados) | página n°
l. Establecer las distancias de seguridad requeridas. Debe realizar esquema real en foto del sitio aplicando las distancias de seguridad, esta es una forma de asegurar que se realiza visita al sitio para empezar a diseñar bajo las disposiciones reales. Es de aclarar que los diagramas tablas y figuras que se muestran en el RETIE son una herramienta para guiarse y no para montar la misma información en el diseño. | página n°
m. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. | página n°
n. Cronograma de obra y tiempo de utilización de la provisional | página n°
3. REVISIÓN SISTEMA DE MEDIDA | JUSTIFICACION
a) Medida: Directa Semidirecta Indirecta
b) Especificación de Medidor | MEMORIAS Y DIAGRAMA UNIFILAR
c) Especificación de Transformadores de Corriente | DIAGRAMA UNIFILAR
d) Especificación de Transformadores de Potencial | DIAGRAMA UNIFILAR
e) Fácil Acceso del Equipo de Medida mostrar en vista de planta | PLANO ESQUEMA ELÉCTRICO
f) Detalle de Gabinete de Medida | PLANO ESQUEMA ELÉCTRICO
g) Detalle Diagrama Unifilar | PLANO ESQUEMA ELÉCTRICO
Firma Diseñador: __________________________________________
Cedula No
NOTAS.
* Anexar breve descripción del proyecto indicando su naturaleza y objeto donde se especifique el tiempo requerido de la provisional, máximo de seis meses prorrogables de acuerdo a revisión en terreno por el O.R.
* Tener en cuenta los requisitos del numeral 28.2 del RETIE.
* Toda instalción provisional debe contemplar el buen juicio y criterio profesional de la ingeniería que se debe aplicar a una instalación eléctrica, partiendo de los conceptos básicos para el buen funcionamiento de los elementos y componentes eléctricos de la instalación.
* Cualquier modificación de suma relevancia debe ser comunicada por escrito al operador de red.
* Si dentro del diseño de la provisional se contemplan estructuras existentes es necesario hacer mención expresa de su afectación sobre la obra.
** Solo aplica para proyectos que contemplen atmosferas peligrosas.
***Este documento debe tener coherencia con el cronograma de obra.

## PROVISIONALES B.T.
NOMBRE DEL PROYECTO:_________________________________________________________________
Nombre del Ingeniero responsable de la provisional______________________________________________
Matricula Profesional______________________________________________
Seleccionar las casillas con una X direccionando su justificación a la página correspondiente.
FORMATO ASPECTOS QUE LE APLICAN AL DISEÑO DE ACUERDO AL TIPO DE INSTALACION PROVISIONAL BAJA TENSIÓN | JUSTIFICACION
1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
a) Disponibilidad del Servicio (mayor a 30 dias incluye los de medida directa) | página n°
b) Declaración de Ingeniero Diseñador y Propietario RETIE | página n°
c) Anexar formato para provisionales | página n°
d) Fotocopia de Matricula Profesional | página n°
e) Memorias de Calculo Firmadas por Ingeniero Diseñador | página n°
f) Rotulo en Planos Conforme a Requerimientos de EBSA | página n°
g) Convenciones de Planos de acuerdo con establecidas por EBSA | página n°
h) Escala de dibujo en planos conforme a normas técnicas | página n°
i) Firma en cada una de los planos por el Ingeniero Diseñador | página n°
2. REVISIÓN DETALLADA
a.Análisis del nivel tensión requerido. | TENSIÓN NOMINAL (Voltios)
| 1Ø | 2Ø | 3Ø
b. Análisis de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. Incluye movimientos de estructuras y traslados de redes que se involucre en el desarrollo del proyecto de instalación permanente. | página n°
c. Cuadro de cargas y tiempo de utilización | página n°
d. Descripción de los conductores y protecciones que intervengan en la instalación provisional. Teniendo en cuenta lo expuesto en la sección 305 de la NTC 2050. No se permite la instalación directa en el piso de cables que puedan ser pisados por personal o vehiculos a menos de que estén certificados para esta aplicación. | página n°
e. Elaboración de planos, esquemas eléctricos para construcción y diagramas unifilares. Incluir fotos de tableros de distribución y/o detalle de tablero propuesto para la provisiona con su ubicación. | página n°
f. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. Incluye (fotos, fichas técnicas de equipos utilizados) | página n°
g. Establecer las distancias de seguridad requeridas. Debe realizar esquema real en foto del sitio aplicando las distancias de seguridad, esta es una forma de asegurar que se realiza visita al sitio para empezar a diseñar bajo las disposiciones reales. Es de aclarar que los diagramas tablas y figuras que se muestran en el RETIE son una herramienta para guiarse y no para montar la misma información en el diseño. | página n°
h. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. | página n°
3. REVISIÓN SISTEMA DE MEDIDA
a) Medida: Directa
b) Especificación de Medidor | MEMORIAS Y DIAGRAMA UNIFILAR
e) Fácil Acceso del Equipo de Medida mostrar en vista de planta | PLANO ESQUEMA ELÉCTRICO
f) Detalle de Gabinete de Medida | PLANO ESQUEMA ELÉCTRICO
g) Detalle Diagrama Unifilar | PLANO ESQUEMA ELÉCTRICO
Firma Diseñador: __________________________________________
Cedula No
NOTAS.
* Anexar breve descripción del proyecto indicando su naturaleza y objeto donde se especifique el tiempo requerido de la provisional, máximo de seis meses prorrogables de acuerdo a revisión en terreno por el O.R.
* Tener en cuenta los requisitos del numeral 8.2 del RETIE.
* Toda instalción provisional debe contemplar el buen juicio y criterio profesional de la ingeniería que se debe aplicar a una instalación eléctrica, partiendo de los conceptos básicos para el buen funcionamiento de los elementos y componentes eléctricos de la instalación.
* Cualquier modificación de suma relevancia debe ser comunicada por escrito al operador de red.
* Si dentro del diseño de la provisional se contemplan estructuras existentes es necesario hacer mensión expresa de su afectación sobre la obra.